巴彦淖尔杭锦后旗硬化及景观工程

分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司第十三事业部

- 项目概况

（一）工程名称：巴彦淖尔杭锦后旗硬化及景观工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB019

- （三）工程地点：巴彦淖尔市杭锦后旗区域

- （四）项目概况：

一标段：项目地点位于巴彦淖尔市杭锦后旗陕临线上,招标内容主要为园路铺装、广场铺装、广场返修、红砂路、种植池、木栈道等硬化、景观工程。

二标段：项目地点位于杭锦后旗陕坝镇G7高速绕城连接线道路两侧K2-K3路段,小游园景观绿化项目总面积12800平方米，附属工程铺装硬化施工面积1750平方米，其中要分包工程为铺装硬化工程。

三标段：项目地点位于杭锦后旗陕坝镇园子渠，其中花池48平米、树池坐凳14个、健身器材35套、六角砖修复面积为4000平米。

- 工作内容：

- 一标段铺装硬化工程的具体工作内容：1. 铺装工程：测量放线、土方开挖、外运，素土夯实、垫层、基础工程，花岗岩、环保砖等面层铺装、贴面工程，钢筋混凝土构件主体工程等。2.景观工程：木栈道、木栏杆、种植池、树池坐凳等工程。

- 二标段铺装硬化工程的具体工作内容：测量放线、土方开挖外运、素土夯实、级配砂石及混凝土垫层、花岗岩及面包砖等面层铺装、路缘石安装、成品坐凳等。

- 三标段铺装硬化工程的具体工作内容：测量放线、花池树池种植土回填、侧石安装、混凝土坐凳混凝土、原有硬化景观改造、健身器材安装等工程。

竞争性谈判内容为：一、二、三标段的分包工程进行分包商竞争性谈判。

- 工期：

- 一标段工期（25天）

- 计划开工日期：2018年4月13日

- 计划竣工日期：2018年5月7日

- 二标段工期（25天）

- 计划开工日期：2018年4月13日

- 计划竣工日期：2018年5月7日

- 三标段工期（25天）

- 计划开工日期：2018年4月13日

- 计划竣工日期：2018年5月7日

- 质量及技术要求（一、二、三标段通用）

- 进场主材必须符合设计要求或经建设单位认可的样品采购，必须有：出厂合格证、生产许可证、检测报告、复检报告。

2、素土夯实：夯实表面无显著轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象，并做好见证取样，检测压实度满足设计要求。

3、砂垫层铺设：摊铺厚度应满足设计要求，同时控制好垫层的平整度及横坡，有利于排水。并做好见证取样记录（灌砂法）检测压实度是否满足设计要求，并进行水准测量，复核标高。

4、钢筋制作、安装符合设计要求，符合国家规范、标准、图集。

5、混凝土振捣均匀，先找平抹平，待混凝土表面无泌水时再抹面，并依据水泥品种与气温控制抹面间隔时间，浇筑完成及时进行养护。

6、铺砖前进行排砖，路面留置伸缩缝，进行扫缝处理。

7、面层与基层的结合（粘结）必须牢固，不得空鼓、松动，面层不得积水。

8、表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直，板块无裂缝、掉角和缺棱。园路的弧度应顺畅自然。

9、木结构采购、制作、安装应符合图纸设计和相关规范。

10、工程质量符合国家及地方颁布的有关规范、标准、图集、规定。

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《园林绿化工程施工与质量验收规范》（CJJ82-2012）、《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97、《公园设计规范》CJJ48-92、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、《城市道路设计规范》CJJ37-90、《国家建筑标准设计图集（工程做法）》05J909、《国家建筑标准设计图集（环境景观-室外工程细部构造）》（03J012-1）。

- 11、符合蒙草有关规范、标准、规定。

- 12、符合安全文明施工标准。

13、蒙草形象设施的维护。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有硬化铺装的施工经验的公司均可报名。

- 报价方式

- 综合单价（含税金：11%）方式，新项目、旧项目均采用一般纳税人，新项目开增值税专用发票，旧项目开增值税普通发票，具体适用税率按工程量报价清单税率执行。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2018年4月5日——2018年4月9日下午18:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年4月5日——2018年4月9日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年4月9日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年4月9日下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话：银洁 18247105442

竞争性谈判文件答疑联系人及电话：

一标段：李世杰 电话：15147838394

二标段：吕二虎 电话：13739908228

三标段：李  院 电话：15004787464

现场踏勘联系人及电话：

一标段：李世杰 电话：15147838394

二标段：吕二虎 电话：13739908228

三标段：李  院 电话：15004787464

投标报名表

| 投标项目 | 杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设项目硬化及景观工程附属工程（*标段） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |